|  |  | Infoblatt A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name: |  |  | Klasse: |  | Datum: |
| Checkliste |  |  |  |  |  |
| Anforderungen an die Aufstellung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) |  |  |  |  |  |
| Überbegriff | Anforderung |  |  | erfüllt / nicht erfüllt |  |
| Örtliche Vorschriften | Anmeldepflicht bei der Baubehörde |  |  |  |  |
|  | Anmeldepflicht beim EVU |  |  |  |  |
| Anschussbedingungen | EVU |  |  |  |  |
|  | Bauaufsicht |  |  |  |  |
|  | Wasserbehörde |  |  |  |  |
|  | Hauptzollamt |  |  |  |  |
| Allgemeine Anforderungen an den Aufstellraum | Zugelassener Heizraum |  |  |  |  |
|  | Lichte Rauhöhe > 2m |  |  |  |  |
|  | BHKW an 3 Seiten zugänglich |  |  |  |  |
| TRGI/TRF |  |  |  |  |  |
| Hersteller |  |  |  |  |  |