Baubeschreibung

- Massive Bauweise

- Kalksandstein gemauert

- Baujahr 1974

- Mehrgeschossige Bauweise mit Keller

- Gasheizkessel	150 kW

- Warmwasserbereitung über indirekt beheizten Speicher 600 l

- Schornstein gemauert 24 cm  x 24 cm

- Tür ins Freie aus dem Heizraum 90 cm  x 1,60 m

- Abmessungen 4,10 m x 3,70 m x 2,10 m

- Vorhandene Gasleitung 2“ schwarzes Stahlrohr

- Kaltwasseranschlussleitung Cu 35 x 1,5

- Heizungsvor- und Rücklauf Siederohr 76 x 70

3,70

1,8